## 1.方舱舱体清查明细表
方舱舱体清查明细表
序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 6-10#舱（60人舱） | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 5760 | ㎡
2 |  | 3*6走道箱 | 5990*2990*2896 | 1440 | ㎡
3 |  | 3*3走道箱 | 2990*2990*2896 | 90 | ㎡
4 |  | 楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 360 | ㎡
5 |  | 雨棚 |  | 10 | 个
6 |  | 双开门 |  | 10 | 个
7 |  | 隔断岩棉板 |  | 65 | 张
8 |  | 单开门 |  | 10 | 个
9 |  | 集成卫浴 |  | 300 | 套
10 |  | 传递窗 |  | 300 | 个
11 | 1-5#舱（80人舱） | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 7560 | ㎡
12 |  | 3*6走道箱 | 5990*2990*2896 | 1980 | ㎡
13 |  | 楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 360 | ㎡
14 |  | 雨棚 |  | 10 | 个
15 |  | 双开门 |  | 10 | 个
16 |  | 隔断岩棉板 |  | 65 | 张
17 |  | 单开门 |  | 10 | 个
18 |  | 集成卫浴 |  | 400 | 套
19 |  | 传递窗 |  | 400 | 个
20 | A区 | 3.8米高标箱 | 6055*2990*3796 | 3690 | ㎡
21 |  | 3.8米高3*6走道箱 | 5990*2990*3796 | 1296 | ㎡
22 |  | 3.8米高3*3走道箱 | 2990*2990*3796 | 36 | ㎡
23 |  | 3.8米高公共厕所箱 | 6055*2990*3796 | 288 | ㎡
24 |  | 3.8米高公共淋浴箱 | 6055*2990*3796 | 162 | ㎡
25 |  | 3.8米高楼梯箱 | 6055*2990*3796 | 72 | ㎡
26 |  | 风机箱 | 6055*2990*2896 | 162 | ㎡
27 |  | 楼梯杂物间 |  | 2 | 个
28 |  | 双开门 |  | 27 | 个
29 |  | 雨棚 |  | 15 | 个
30 |  | 感应水龙头+台盆 |  | 10 | 套
31 |  | 集成卫浴 |  | 1 | 套
32 | B区 | 3.8米高标箱 | 6055*2990*3796 | 2664 | ㎡
33 |  | 3.8米高3*6走道箱 | 5990*2990*3796 | 1134 | ㎡
34 |  | 3.8米高3*3走道箱 | 2990*2990*3796 | 54 | ㎡
35 |  | 3.8米高3*4走道箱 | 3990*2990*3796 | 192 | ㎡
36 |  | 3.8米高公共厕所箱 | 6055*2990*3796 | 234 | ㎡
37 |  | 3.8米高公共淋浴箱 | 6055*2990*3796 | 126 | ㎡
38 |  | 3.8米高楼梯箱 | 6055*2990*3796 | 72 | ㎡
39 |  | 风机箱 | 6055*2990*2896 | 144 | ㎡
40 |  | 楼梯杂物间 |  | 2 | 个
41 |  | 雨棚 |  | 14 | 个
42 |  | 双开门 |  | 27 | 个
43 |  | 感应水龙头+台盆 |  | 10 | 套
44 |  | 集成卫浴 |  | 1 | 套
45 | 300人舱后休息舱（B舱休息舱） | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 648 | ㎡
46 |  | 3*6走道箱 | 5990*2990*2896 | 252 | ㎡
47 |  | 楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 72 | ㎡
48 |  | 公共厕所箱 | 6055*2990*2896 | 36 | ㎡
49 |  | 集成卫浴 |  | 36 | 套
50 |  | 雨棚 |  | 2 | 个
51 |  | 双开门 |  | 2 | 个
52 |  | 楼梯杂物间 |  | 2 | 个
53 | 缓冲舱 | 淋浴箱 | 6055*2990*2896 | 108 | ㎡
54 |  | 更衣箱 | 6055*2990*2896 | 144 | ㎡
55 |  | 反应水龙头+台盆 |  | 6 | 套
56 | 氧气舱 | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 144 | ㎡
57 |  | 雨棚 |  | 3 | 个
58 |  | 双开门 |  | 3 | 个
59 | 物资舱 | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 306 | ㎡
60 |  | 雨棚 |  | 3 | 个
61 |  | 双开门 |  | 3 | 个
62 | 13#休息舱 | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 648 | ㎡
63 |  | 3*6走道箱 | 5990*2990*2896 | 252 | ㎡
64 |  | 楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 72 | ㎡
65 |  | 公共厕所箱 | 6055*2990*2896 | 36 | ㎡
66 |  | 集成卫浴 |  | 36 | 套
67 |  | 雨棚 |  | 2 | 个
68 |  | 双开门 |  | 2 | 个
69 |  | 楼梯杂物间 |  | 2 | 个
70 | 14#工作舱 | 标准箱 | 6055*2990*2896 | 648 | ㎡
71 |  | 3*6走道箱 | 5990*2990*2896 | 252 | ㎡
72 |  | 楼梯箱 | 6055*2990*2896 | 72 | ㎡
73 |  | 公共厕所箱 | 6055*2990*2896 | 36 | ㎡
74 |  | 集成卫浴 |  | 22 | 套
75 |  | 雨棚 |  | 2 | 个
76 |  | 双开门 |  | 2 | 个
77 |  | 楼梯杂物间 |  | 2 | 个
78 | 门卫室 | 集成卫浴 |  | 8 | 套

## 2.方舱隔离点和方舱医院剩余物资清查明细表
方舱隔离点和方舱医院剩余物资清查明细表
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量
1 | 核酸检测方舱实验室 | 17500-I | 1
2 | 输液车 | RH-123 | 1
3 | 暖水瓶 | / | 49
4 | 痰盂 | / | 598
5 | 面盆 | / | 45
6 | 病员服 | / | 618
7 | 医疗废物垃圾桶 | 60升 | 78
8 | 微型消防站及消防设施一批 | / | 1
9 | 治疗车 | RH-105 | 10
10 | 不锈钢机械互锁传递窗 |  | 2
11 | 钢带波纹管 | （DN1200,SN8）：520元/m；热缩套：90元/个 | 1
12 | 双层手推车 | 50cm*70cm | 1
13 | 文件柜 | 0.6mm | 2
14 | 置货架 | 1.5m*0.5m | 1
15 | 全身镜 | 1.5m*0.4m | 11
16 | 无线呼叫系统 | 含信号扩大覆盖500米范围 | 1
17 | 钢凳 | c-114＃网 | 13
18 | 会议桌 | 1800*900mm | 1
19 | 单层床 | 1200*2000mm | 637
20 | 上下铁床（小边条） | 2000*900mm | 104
21 | 电脑桌 | 1180*580mm | 2
22 | 3D环保棕垫 | 840*1880*50mm | 165
23 | 3D环保棕垫 | 1200*1900*50mm | 637
24 | 塑料凳子 | / | 146
25 | 床头柜 | 500*450*380mm | 577
26 | 储物柜 | 850*900*380mm | 103
27 | 彩钢棚 | / | 50
28 | 板房 | / | 100
29 | 小天鹅空调 | KFR-26GW/A31(BDN8)-3 | 1
30 | 小天鹅冰箱 | BCD-175L | 1
31 | 创维 | BD/C-200 | 1
32 | 循环式空气能热水机组 | RSJ-200/MSN1-5R0 | 1
33 | 循环式空气能热水机组 | RSJ-400/MSN1-8R0 | 2
34 | 美的电热水器及辅件 | F80-A20MD1 | 2
35 | 3P柜机管道 | Ø6.Ø12铜管 | 1034
36 | 1.5P挂机管道 | Ø6.Ø10铜管 | 178
37 | 3P外机减震支架 | 15*15*20塑胶 | 61
38 | 1.5P外机减震支架 | 10*10*15塑胶 | 12
39 | 3P柜机排水管道 | Ø50Ø20PVC | 598
40 | 1.5P柜机排水管道 | Ø50Ø21PVC | 189
41 | 外机水泥固定 | 综合规格 | 50
42 | 蓝吉尔饮水机 | 205（银色） | 1
43 | 2#舱体 | 12000*300*2720 | 1
44 | 3#舱体 | 6000*3000*2720 | 1
45 | 4#舱体 | 6000*3000*2720 | 1
46 | 5#舱体 | 6000*3000*2720 | 1
47 | 6#舱体 | 6000*9000*2720 | 1
48 | 9#舱体 | 12000*3000*2720 | 1
49 | 10#舱体 | 6000*3000*2720 | 1
50 | 11#舱体 | 6000*3000*2720 | 1
51 | 加装单扇门 | 800*1970 | 4
52 | 加装双开门 | 1600*2035 | 5
53 | 加装室内隔墙 | 3000*3000 | 3
54 | 窗帘 |  | 877
55 | 集成房（方舱舱体） | 6000*6000*2720 | 4
56 | 加装室内隔墙 | 3000*3000 | 1
57 | 加装室内隔墙 | 6000*2720 | 3
58 | 加装单扇门 | 800*1970 | 8
59 | 加装双扇门 | 1600*2035 | 1
60 | 加装双面墙开门 |  | 3
61 | 全身镜 | 1.5*0.4 | 44
62 | 磁吸门帘 |  | 1
63 | 1-2方舱吊顶 |  | 1

## 3.方舱隔离点和方舱医院工程安装物资清查明细表
方舱隔离点和方舱医院工程安装物资清查明细表
序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 数量
1 | 1号舱（医疗舱） | 建筑与装饰、强电、给排水、喷淋、消火栓、报警、防排烟、应急照明等 | 项 | 1
2 | 2号舱（医疗舱） | 建筑与装饰、强电、给排水、喷淋、消火栓、报警、防排烟、应急照明等 | 项 | 1
3 | 3-7号舱（隔离舱30人） | 建筑与装饰、强电、给排水、应急照明等 | 项 | 1
4 | 8-12号舱（隔离舱40人） | 建筑与装饰、强电、给排水、防排烟、应急照明等 | 项 | 1
5 | 13-15号舱（休息舱） | 建筑与装饰、强电、给排水、应急照明等 | 项 | 1
6 | 14号舱（工作舱） | 建筑与装饰、强电、给排水、应急照明等 | 项 | 1
7 | 缓冲舱（医护更衣舱） | 建筑与装饰、强电、给排水等 | 项 | 1
8 | 送餐中转 | 建筑与装饰 | 项 | 1
9 | 门卫室1（3个） | 建筑与装饰、强电、给排水等 | 项 | 1
10 | 门卫室2（5个） | 建筑与装饰、强电、给排水等 | 项 | 1
11 | 污物暂存间 | 建筑与装饰 | 项 | 1
12 | 预检分诊间 | 建筑与装饰 | 项 | 1
13 | 氧化生化室 | 建筑与装饰 | 项 | 1
14 | 物资仓库 | 建筑与装饰、强电等 | 项 | 1
15 | 离场洗消间 | 建筑与装饰 | 项 | 1
16 | 车辆洗消间 | 建筑与装饰 | 项 | 1
17 | ＣＴ设备基础 | 建筑与装饰 | 项 | 1
18 | 消防水箱基地（1个） | 建筑与装饰 | 项 | 1
19 | 高位水箱 | 建筑与装饰、强电等 | 项 | 1
20 | 隔离点污水处理站 | 建筑与装饰 | 项 | 1
21 | 医院污水处理站 | 建筑与装饰 | 项 | 1
22 | 发电机房、配电房、消防水泵房 | 建筑与装饰、强电、给排水等 | 项 | 1
23 | 热水设备、清洗池 | 建筑与装饰 | 项 | 1
24 | 总平室外工程 | 场平、围墙、道路、附属、绿化、给排水、雨污处理、总平强电、室外消防环网 | 项 | 1
25 | 弱电工程 | 安全防范系统 | 项 | 1
26 | 方舱内隔栏大门 | 共8道，不锈钢材质、瓦楞板平面 | m2 | 103.62
27 | 方舱内隔栏 | 瓦楞彩钢板材质、平面板式，每间隔5M设置围栏立柱；立柱钢质，柱高2.25M，柱截面0.1M*0.15M | m | 769.8
28 | 方舱不锈钢外围栏 | 不锈钢材质、栅栏式， | m | 670.8
29 | 方舱围墙大门 | 不锈钢材质、栅栏式， | m2 | 169.16
30 | 彩钢棚 |  | m2 | 52.7
31 | 不锈钢围栏 | 栅栏式，医疗舱后面 | m | 93
32 | 中央空调及新、排风 | 新风机和排风机及管道阀门等 | 项 | 1
33 | 1号、2号舱新风机 | WFW110CRXJZ | 台 | 8
34 | 1号、2号舱新风机 | WFW110CRXJZ | 台 | 2
35 | 1号、2号舱空调外机 | WFW110CRXJZ | 台 | 6
36 | 1号、2号舱空调外机 | WFW110CRXJZ | 台 | 2
37 | 1号、2号舱排风机 | ZKT0814-W25D | 台 | 1
38 | 1号、2号舱排风机 | ZKT1016-W25D | 台 | 1
39 | 1号、2号舱排风机 | ZKT1117-W25D | 台 | 1
40 | 1号、2号舱排风机 | ZKT1320-W25D | 台 | 2
41 | 1号、2号舱排风机 | ZKT1422-W25D | 台 | 2
42 | 1号、2号消声器 | 1000*1400*250 | 个 | 1
43 | 1号、2号消声器 | 1200*1250*250 | 个 | 1
44 | 1号、2号消声器 | 1200*1600*250 | 个 | 1
45 | 1号、2号消声器 | 1200*1800*320 | 个 | 2
46 | 1号、2号消声器 | 1200*2000*320 | 个 | 1
47 | 变电器工程 |  | 台 | 3

## 4.弱电工程分部分项工程项目清单
弱电工程分部分项工程项目清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 89
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机（含拍照功能） | 台 | 180
3 | 030507008003 | 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 | 台 | 14
4 | 030507008005 | 枪机支架 | 套 | 180
5 | 030507008006 | 球机支架 | 套 | 14
6 | 030501012007 | 24口POE交换机（监控） | 台 | 19
7 | 030501012008 | 8口POE交换机 | 台 | 4
8 | 030501012009 | 48口核心交换机 | 台 | 1
9 | 030506007010 | 55寸液晶拼接屏 | 台 | 1
10 | 030507008011 | 液晶拼接屏吊装支架 | 台 | 1
11 | 030502009012 | HDMI线 | 条 | 1
12 | 030507013013 | 64路硬盘录像机 | 台 | 5
13 | 030501004014 | 6TB监控专用硬盘 | 块 | 66
14 | 030501013015 | 工作站 | 台 | 4
15 | 030501013016 | 平台管理服务器 | 台 | 1
16 | 030502005017 | 五类网线 | m | 13995.85
17 | 030506001018 | 话筒 | 台 | 4
18 | 030506001019 | 音箱 | 台 | 4
19 | 030507017020 | 视频监控系统调试 | 系统 | 1
20 | 030507019021 | 视频监控系统试运行 | 系统 | 1
21 | 030507006022 | 门禁控制器 | 台 | 33
22 | 030507005023 | 读卡器 | 台 | 57
23 | 030507005024 | 开门按钮 | 台 | 35
24 | 030507007025 | 双门磁力锁 | 台 | 35
25 | 030507007026 | 双门磁力锁支架 | 套 | 36
26 | 030507007027 | 自动闭门器 | 台 | 72
27 | 030507005028 | 发卡器 | 台 | 1
28 | 030502005029 | 六类网线 | m | 2000
29 | 030507017030 | 门禁系统调试 | 系统 | 1
30 | 030507006031 | 床头分机 | 台 | 700
31 | 030507006032 | IP医护主话机 | 台 | 4
32 | 030507006033 | IP医护总台主话机 | 台 | 1
33 | 030501012034 | 8口POE交换机 | 台 | 1
34 | 030502005035 | 六类网线 | m | 40090
35 | 030506004036 | 网络广播管理主机 | 台 | 2
36 | 030506001037 | 有源壁挂音响 | 台 | 16
37 | 030501012038 | 48口接入交换机 | 台 | 2
38 | 030502005039 | 六类网线 | m | 908.16
39 | 030506005040 | 公共广播系统调试 | 台（系统） | 2
40 | 030506006041 | 公共广播系统试运行 | 系统 | 1
41 | 030507007042 | UPS主机10KVA | 台 | 1
42 | 030405001043 | UPS蓄电池 | 个 | 16
43 | 030502001044 | 电池柜 | 台 | 2
44 | 030502001045 | 42U网络机柜 | 台 | 3
45 | 030502001046 | 42U服务器机柜 | 台 | 2
46 | 030502001047 | 四联操作台 | 台 | 1
47 | 030502007048 | 24芯光纤 | m | 2700
48 | 030502007049 | 4芯光纤 | m | 1800
49 | 030502010050 | 48芯ODF架 | 个 | 2
50 | 030502015051 | 4口光纤终端盒 | 个 | 8
51 | 030502009052 | 光纤跳线 | 条 | 80
52 | 030411004053 | 电源线 RVV 2*1.5 | m | 1800
53 | 030411004054 | 电源线 RVV 3*2.5 | m | 150
54 | 030502017055 | 线管理器 1U | 个 | 25
55 | 030404035056 | 10孔插排 | 个 | 14
56 | 030501007057 | 千兆光模块 | 台 | 44
57 | 030502018058 | 六类水晶头 | 个 | 100
58 | 030502005059 | 六类网线 | m | 300
59 | 030502001060 | 4U网络机柜 | 台 | 5
60 | 030502018061 | 五类水晶头 | 个 | 600
61 | 030411003062 | 桥架 200*100 | m | 79.85
62 | 030411003063 | 桥架 300*100 | m | 1748.56
63 | 030413001064 | 桥架支架 200mm | kg | 878.72
64 | 030413001065 | 桥架支架 350mm | kg | 391.31
65 | 030411002066 | 2.0 线槽 | m | 3622.5
66 | 030404019067 | 自动空气开关 63A | 个 | 1
67 | 030404019068 | 自动空气开关 32A | 个 | 15
68 | 030411004069 | 配线 ZC-BV6 | m | 50
69 | 030411001070 | 配管 PC20 | m | 3622.5
70 | 030404017071 | 室外配电箱 | 台 | 1
71 | 030502014072 | 光纤连接 | 芯 | 468
72 | 030502019073 | 双绞线缆测试 | 链路 | 330
73 | 030502020074 | 光纤测试 | 链路 | 22
74 | 030507006075 | 门禁控制器 | 台 | 1
75 | 030507005076 | 读卡器 | 台 | 2
76 | 030507007077 | 双门磁力锁 | 台 | 1
77 | 030507007078 | 双门磁力锁支架 | 套 | 1
78 | 030507007079 | 自动闭门器 | 台 | 1
79 | 030502012081 | 双口网络墙插座 | 个 | 28
80 | 030501012082 | 8口POE交换机 | 台 | 1
81 | 030501012083 | 16口POE交换机 | 台 | 2
82 | 030411004084 | 电源线 RVV 2*1.0 | m | 50
83 | 030404035085 | 10孔插排 | 个 | 1
84 | 030501007086 | 千兆光模块 | 台 | 2
85 | 030411002087 | 5.0 线槽 | m | 40
86 | 030411001088 | 配管 PC20 | m | 50
87 | 030502005089 | 五类网线 | m | 300
88 | 030507017090 | 门禁系统调试 | 系统 | 1
89 | 030502019091 | 双绞线缆测试 | 链路 | 56
90 | 030507008092 | 枪机支架 1.2米 | 套 | 4
91 | 030501012093 | 5口交换机 | 台 | 6
92 | 030404035094 | 5孔插排 | 个 | 14
93 | 030502001095 | 防水箱 | 台 | 6
94 | 030502007096 | 12芯光纤 | m | 800
95 | 030411004097 | 电源线 RVV 2*1.5 | m | 800
96 | 030502005098 | 五类网线 | m | 1200
97 | 030502014099 | 光纤连接 | 芯 | 84
98 | 030502020100 | 光纤测试 | 链路 | 84
99 | 自编101 | 综合安防管理平台-基础包 | 项 | 1
100 | 自编102 | 综合安防管理平台-视频监控 | 项 | 1
101 | 自编103 | 综合安防管理平台-视频联网 | 项 | 1
102 | 自编104 | 综合安防管理平台-对讲管理 | 项 | 1
103 | 030507008001 | 监控摄像设备 半球型摄像机 | 台 | 51
104 | 030507008002 | 监控摄像设备 彩色、黑白摄像机（含拍照功能） | 台 | 92
105 | 030507008003 | 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 | 台 | 17
106 | 030507008004 | 枪机支架 | 套 | 92
107 | 030507008005 | 球机支架 | 套 | 17
108 | 030501012006 | 24口POE交换机（监控+广播） | 台 | 14
109 | 030501012007 | 8口POE交换机 | 台 | 7
110 | 030501012008 | 24口核心交换机 | 台 | 1
111 | 030501009009 | 路由器 | 台 | 1
112 | 030506007010 | 55寸液晶拼接屏 | 台 | 1
113 | 030507008011 | 液晶拼接屏吊装支架 | 台 | 1
114 | 030502009012 | HDMI线 | 条 | 1
115 | 030507013013 | 64路硬盘录像机 | 台 | 3
116 | 030501004014 | 6TB监控专用硬盘 | 块 | 35
117 | 030501013015 | 工作站 | 台 | 1
118 | 030501013016 | 平台管理服务器 | 台 | 1
119 | 030502005017 | 五类网线 | m | 5904.3
120 | 030507017018 | 视频监控系统调试 | 系统 | 1
121 | 030507019019 | 视频监控系统试运行 | 系统 | 1
122 | 030507001020 | NB门磁探测器 | 套 | 700
123 | 030507006021 | 门禁控制器 | 台 | 32
124 | 030507005022 | 读卡器 | 台 | 60
125 | 030507007023 | 单门磁力锁 | 台 | 8
126 | 030507007024 | 单门磁力锁支架 | 套 | 8
127 | 030507007025 | 双门磁力锁 | 台 | 24
128 | 030507007026 | 双门磁力锁支架 | 套 | 24
129 | 030507007027 | 自动闭门器 | 台 | 56
130 | 030507005028 | 发卡器（含IC卡） | 台 | 1
131 | 030502005029 | 六类网线 | m | 1506.79
132 | 030507017030 | 门禁系统调试 | 系统 | 1
133 | 030502005031 | 六类网线 | m | 11755
134 | 030506004032 | 网络广播管理主机 | 台 | 1
135 | 030506001033 | 有源壁挂音响 | 台 | 50
136 | 030502005034 | 六类网线 | m | 2357.95
137 | 030506005035 | 公共广播系统调试 | 系统 | 1
138 | 030506006036 | 公共广播系统试运行 | 系统 | 1
139 | 030507007037 | UPS主机10KVA | 台 | 1
140 | 030405001038 | UPS蓄电池 | 个 | 16
141 | 030502001039 | 电池柜 | 台 | 2
142 | 030502001040 | 22U网络机柜 | 台 | 11
143 | 030502001041 | 42U服务器机柜 | 台 | 1
144 | 030502001042 | 四联操作台 | 台 | 1
145 | 030502007043 | 24芯光纤 | m | 3000
146 | 030502010044 | 48芯ODF架 | 个 | 5
147 | 030501013045 | 无线网桥 | 台 | 4
148 | 030502015046 | 4口光纤终端盒 | 个 | 10
149 | 030502009047 | 光纤跳线 | 条 | 80
150 | 030411004048 | 音箱线 RVV 2*1.5 | m | 1000
151 | 030411004049 | 电源线 RVV 3*2.5 | m | 150
152 | 030501007050 | 千兆光模块 | 台 | 8
153 | 030502005051 | 六类网线 | m | 300
154 | 030502001052 | 4U网络机柜 | 台 | 4
155 | 030404035054 | 10孔插排 | 个 | 10
156 | 030502018055 | 五类水晶头 | 个 | 600
157 | 030411003056 | 桥架 200*100 | m | 1426.86
158 | 030413001057 | 桥架支架 200mm | kg | 561.17
159 | 030413001058 | 桥架支架 350mm | kg | 521.74
160 | 030411002059 | 2.0 线槽 | m | 9000
161 | 030411004063 | 配线 ZC-BV6 | m | 50
162 | 030411001064 | 配管 PC20 | m | 400
163 | 030404017065 | 室外配电箱 | 台 | 1
164 | 030502014066 | 光纤连接 | 芯 | 264
165 | 030502019067 | 双绞线缆测试 | 链路 | 204
166 | 030502020068 | 光纤测试 | 链路 | 22
167 | 自编101 | 综合安防管理平台-基础包 | 项 | 1
168 | 自编102 | 综合安防管理平台-视频监控 | 项 | 1
169 | 自编103 | 综合安防管理平台-视频联网 | 项 | 1

## 泸州市纳溪区人民医院方舱医院、方舱隔离点及配套设施残值处置报价
泸州市纳溪区人民医院方舱医院、方舱隔离点及配套设施残值处置报价单
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注
1 | 方舱医院、方舱隔离点及配套设施 | 1 | 一批
2 | 合计金额：小写￥ 元，大写金额： 元。
报价单位（盖章）：
报价时间：